变电站(所)毕业设计任务书

一、设计内容

1、 据待建变电站(所)在系统中的地位、作用、运行方式和输送功率、距离，选择技术上满足要求的电站(所)与电网连接方式， 线路的回路数、电压等级、母线规格。

2、 确定待建电站技术上满足要求的用户供电方案： 供电线路回路数、 电压等级、 导线规 格。

3、 根据待建变电站电压等级、电网要求、功率输送情况，拟订满足供电可靠性和电站各种运行方式要求的主变压器可选用方案 （主变类型、台数、容量、型号） 。

4、 根据所确定的主变方案和进出线回路数，通过分析、论证，确定待建变电站(所)各电压 等级的主接 线型式。

5、 设计待建电站(所)自用电接线，选用自用电变压器台数、容量、型号。

6、 通过对选用方案经济比较，选定综合经济指标最优 的电站主变、主接线方案。

7、 根据选择、校验电气设备的需要，计算三相短路电流。 8、 选择电站(所)电气设备：断路器、隔离开关、母线、TV、TA、确定二次电路等。

二、设计成果要求

1、设计说明、计算书一份。要求文字说明简明扼要，书写工整，内容包括： （1）电站(所)与系统连接方案。需通过文字说明和数据表明方案技术上的合理性。 （2）电站(所)主变和电气主接线方案的确定。需通过文字 说明和数据，表明所选方案 技术、经济上的合理性。 （3） 地区负荷供电和电站自用电设计。 （4）.短路电流计算。要求过程明了、计算 正确，并将计算结果列表汇总。 （5）选择电站主要电气设备。最终需将所选设备的技术数据与该设备运行工况列表对照。

2、绘制电站电气接线图等不少于24张（CAD画A3纸打印） 。要求布置均匀、 整洁，用国家标准符号绘制。

三、进度要求

1、接入系统设计： ¾ 了解整体要求设计要求 ¾ 接入系统设计，包括确定接入系统输电线回路数及导线截面；

2、主接线设计： ¾  主接线设计；

主变选择；厂用电设计；主接线（包括主变）经济比较；

3、设备选择： ¾ 短路计算及设备选择¾ 潮流计算及其校核；

4、继电保护配置 ¾ 确定变电所各元件需要的继电保护配置

5、成果提交 ¾ 电气主接线的绘图（CAD图A3号图纸打印） ； ¾ 计算说明书一份。

附: 变电站（所）设计内容（参考）

一、总说明及卷册目录

1. 施工图卷册目录；          2. 施工图总说明

二、配电装置图纸

1.电气主接线图

2.总平面布置图；

3.进线间隔断面图；

4.出线间隔断面图；

5.母线分段间隔断面图；

6.电压互感器,避雷器间隔断面图；

7.变压器安装剖面图；断路器、隔离开关(附弹簧操作机构) 、电流互感器、电压互感器、避雷器、支柱绝缘子安装图；

8.构架透视图；

9.室内开关柜、屏平面布置图；开关柜、屏安装剖面图

10.开关柜、屏安装基础平面图；接地平面图

11.全所防雷接地图纸（剖面图、平面图）

12.全所照明图纸（系统图、平面图）

13.所用电图纸

14.二次线路图纸

15. 设备材料汇总表.